Odpowiedzi na pytania do zadania: **„Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach”**.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o udostępnienie pliku „Wykaz-wyposażenia-APTEKA” w formacie edytowalnym xls na cele sporządzenia wyceny.

**Odpowiedź:**

Plik przesyłamy w załączeniu.

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi D2; D3; D3k; D3o; D3p; D4; D4p jako drzwi pełnych, przylgowych, okleinowanych CPL 0,2, na płycie wiórowej otworowej, na ościeżnicy metalowej obejmujące mur w kolorze jasnoszarym – drzwi typu Porta?

**Odpowiedź:**

Wykonać zgodnie z projektem, w załączeniu: zestawienie stolarki.

**Pytanie:**

Proszę o przesłanie opisu dla części architektura.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przesyłamy: opis techniczny do architektury.

**Pytanie:**

Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi zewnętrznych.

**Odpowiedź:**

Współczynniki przenikania ciepła dla okien i drzwi – zgodny z załącznikiem: zestawienie stolarki oraz z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania obiektu.

**Pytanie:**

Blat ociekowy AISI 304, dł. 800 x szer. 550 x wys. 750mm – Czy to ma być blat gładki z podniesionym obrzeżem z umieszczonym otworem który odprowadza odcieki na zewnątrz, czy to ma być blat gretingowy?

**Odpowiedź:**

Jak w opisie do pozycji.

**Pytanie:**

Digestorium nastołowe – Czy zamawiający dopuści dygestorium nastołowe o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800 x 700 x 1320 mm: wymiar wewnętrzny (szer. x gł. x wys.) 734 x 429 x 1002? Czy zamawiający wymaga by digestorium posiadało certyfikat zgodnie z DIN 12924 cz.4 czy wystarcza zgodność z tym certyfikatem

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o dostarczenie digestorium zgodnie z projektem.

**Pytanie:**

Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 400x540x840 mm Blum – czy zamawiający dopuszcza by system szuflad i uchwyty były wykonane z innego materiału niż stal? Np. Zn Al.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie:**

Blat Durcon biały 2500x700 gr.19mm – czy Zamawiający dopuszcza by zawiasy i uchwyty były wykonane z innego materiału niż stal nierdzewna? Np. Zn Al.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie:**

Zlew gospodarczy – czy musi być ścienny, czy może być na nogach? Czy będzie akceptowalny wymiar 500x500, komora 400x400x250? Czy należy uwzględnić baterię do zlewu – ścienna czy montowana na zlew?

**Odpowiedź:**

Ze względu na wyższy komfort czyszczenia pomieszczenia – zlew ścienny z baterią naścienną.

**Pytania:**

36-Regał listwowy- Czy uwzględnić w komplecie kosze i półki?

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić – elementy te powinny być kompatybilne z akcesoriami.

**Pytanie:**

14 – okno podawcze – jaka jest głębokość okna? Co oznacza, że ma być samowyważalne?

**Odpowiedź:**

Głębokość okna 30cm. Samowyważalne – aby nie stwarzało zagrożenia dla użytkownika (właściwa blokada przy otwarciu).

**Pytania:**

85 – Zlew – czy uwzględnić baterię, jeśli tak to ścienna czy montowana na zlew.

**Odpowiedź:**

Zawsze komplet: czyli zlew + bateria (ścienna).

**Pytanie:**

77- wieszak na butelki – prosimy o przykład, ponieważ jest bardzo dużo rozwiązań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o propozycje.

**Pytanie:**

Nadstawka – drzwi suwane czy wahadłowe, Oświetlenie Led, ile gniazd? Jka ma być wysokość nadstawki? Jaka ma być konfiguracja półek i szafki.

**Odpowiedź:**

Drzwi – suwane, gdyż zajmują mniej miejsca przy otwarciu, Oświetlenie LED zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej, wysokość nadstawki – standardowa – czyli 2 półki o wysokości ok. 40cm każda.

**Pytanie:**

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym terminu realizacji zamówienia. Po analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, iż wykonanie zadania w terminie do 11 grudnia 2020 roku jest nierealne z powodu zakresu robót objętych dokumentacją oraz technologii prac. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje termin.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje termin.