**1.3 Fantom do nauki intubacji i resuscytacji noworodka – szt.1.**

1. Nazwa sprzętu:
2. Model:
3. Typ:
4. Rok prod.: nie starszy niż 2019 (sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany:
5. Producent:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry wymagane** | **Warunek graniczny** | **Oferowany parametr** |
| 1 | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny | TAK |   |
| 2 | Zaawansowany fantom PALS do zaawansowanych czynności reanimacyjnych:- manekin realistycznie odwzorowujący pełną postać niemowlęcia,- głowa przystosowana do intubacji- ruchoma szyja i żuchwa,- w jednym fantomie zawarta możliwość trenowania procedur reanimacyjnych oraz wstrzyknięć dożylnych i śródkostnych. | TAK |  |
| 3 | Część twarzowa umożliwiająca:- wentylację przez maskę twarzową,- naukę intubacji przez usta i nos,- założenie maski krtaniowej. | TAK |  |
| 4 | Anatomiczne odwzorowanie dróg oddechowych uwzględniające punkty orientacyjne, w tym: usta, język, gardło, krtań, nagłośnię, tchawicę i przełyk. | TAK |  |
| 5 | Korpus przystosowany do nauki uciśnięć klatki piersiowej | TAK |  |
| 6 | Zawiera skórę klatki piersiowej z pępowiną do nauki cewnikowania pępowiny oraz jej zaciskania i przecinania, możliwość aspiracji płynu przez kikut pępowiny,W zestawie wymienne pępowiny | TAK |  |
| 7 | Posiada dostęp dożylny w obrębie 1 kończyny górnej i dolnej; średnica naczyń odwzorowuje anatomiczną wielkość naczyń niemowlęcia; możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu (2-a komplety wymiennych naczyń i skóry). | TAK |  |
| 8 | Kończyna dolna przeznaczona do wstrzyknięć śródkostnych:- umożliwiająca ćwiczenia z zakresu zakładania igły doszpikowej na goleni. W zestawie wymienna kość i skóra. | TAK |  |
| 9 | W zestawie:- sztuczna krew,- torba na sztuczną krew,- środek smarujący w spryskiwaczu. | TAK |  |
| 10 | W zestawie walizka lub torba transportowa umożliwiająca bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem | TAK |  |
| **GWARANCJA i SERWIS** |
| 1 | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy | TAKpodać |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki 24 godzin | TAK |  |
| 3 | Czas skutecznej naprawy – max 3 dni robocze | TAKpodać |  |
| 4 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |
| 5 | Wymiana urządzenia po 2 naprawach | TAK |  |
| 6 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 7 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |