Załącznik nr 2
Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych

Zadanie / Pakiet 1 – Aparat do pomiaru parametrów krytycznych – 1 szt.

Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Aparat - wymagania ogólne
1	Aparat o budowie kompaktowej, z kolorowym dotykowym ekranem LCD	Tak
2	Menu ekranowe w języku polskim. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy.	Tak
3	Zabezpieczenie analizatora kodem dostępu operatora	Tak
4	Czytnik kodek kreskowych celem wprowadzania danych pacjenta	Tak
5	Funkcja samokontroli i automatycznego monitorowania stanu aparatu.	Tak
6	Praca z wykorzystaniem pakietu odczynnikowo-kalibracyjno-ściekowego oraz oddzielnej płytki z czujnikami pomiarowymi	Tak
7	Praca z wykorzystaniem jednej płytki z czujnikami pomiarowymi	Tak
8	Automatyczny pomiar kontroli jakości zgodny z regułami Westgarda i Levey-Jenningsa	Tak
9	Automatyczne procedury czyszczenia toru pomiarowego i kondycjonowania elektrod i kalibracji.	Tak
10	Zasilanie 230V, 50 Hz,	Tak
11	Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE	Tak
12	Karta gwarancyjna w języku polskim.	Tak
13	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Tak
14	Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta min. 24 miesięcy	Tak
15	Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji	Tak
16	Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem	TAK
17	Zestaw startowy pakietów odczynników dla wykonywania badań w ilości nie mniejszej niż 50.	Tak
18	Integracja z system HIS Zamawiającego celem zautomatyzowania procesu wymiany danych pomiędzy aparatem a system informatycznym Zamawiającego	Tak
Parametry mierzalne
19	Pomiar pH	Tak
20	Pomiar pO2	Tak
21	Pomiar pCO2	Tak
22	Pomiar Na+	Tak
23	Pomiar K+	Tak
24	Pomiar Ca++	Tak
25	Pomiar CL-	Tak
26	Pomiar glukozy	Tak
27	Pomiar mleczanów	Tak
28	Pomiar tHb	Tak
29	Pomiar FO2Hb	Tak